В КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» виникла необхідність в закупівлі медичних матеріалів з наступними технічними характеристиками.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Кількість** | **Дата поставки товару** | **Код за ДК** |
| Серветки спиртові | Із нетканого матеріалу  Просочені 70% ізопропиловим спиртовим розчином  Розмір орієнтовно 30-65мм  Кожна в індивідуальній упаковці  Одноразового застосування  Призначена для припинення зростання мікроорганізмів на шкірі | 15 000 шт. | 15.12.2021 | 33141118-0  («Медичні серветки») |
| Шпателі терапевтичні | Ларингологічний  Стерильний  Одноразового застосування  В індивідуальній упаковці  Дерев’яний  Шліфований | 15 000  Шт. | 15.12.2021 | 33141000-0 («Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування») |
| Рукавички | Медичні  Латексні  Оглядові  Нестерильні  Припудрені  З валиком на манжеті  З текстурованою поверхнею  Для одноразового застосування  Розмір S | 7 500  пар. | 15.12.2021 | 33141420-0 («Хірургічні рукавички») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рукавички | Медичні  Латексні  Оглядові  Нестерильні  Припудрені  З валиком на манжеті  З текстурованою поверхнею  Для одноразового застосування  Розмір М | 7 500  пар. | 15.12.2021 | 33141420-0 («Хірургічні рукавички») |
| Маска медична захисна | Одноразового застосування  Нестерильна  Тришарова  З фіксатором для носа  Фільтр 20 гр/м2  Ширина 9,5 см.  Довжина 17,5 см.  Петлі для фіксації на вухах  Еластичність петлі 5,5 N  Довжина петлі 39,5 см. | 400 шт. | 15.12.2021 | 33141000-0 («Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування») |
| Лейкопластер | Пластир бактерицидний  Тип класичний (1,9х7,2) на бавовняній основі  Повітропроникний  Тілесного кольору | 1000 шт. | 15.12.2021 | 33141112-8  («Пластирі») |

У зв’язку з виниклою необхідністю була оголошена процедура відкритих торгів

(ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-03-000926-b ) з очікуваною вартістю **82 000, 00 грн. з ПДВ.**